Опросный лист для заказа  газопоршневого генератора.

Настоящий опросный лист является источником исходных требований к договору на проектирование, изготовление и поставку как единичного агрегата, так и электростанции. На основании данного опросного листа формируется объем поставки и определяется цена поставки.   

1. Заказчик

_________________________________________________________________________________ 

2. Назначение и мощность 

	Для основного электроснабжения

	Для автономной работы

	Для параллельной работы с сетью

	С другим генератором

	Для резервного электроснабжения

	Другое

	


3. Максимальная требуемая (потребляемая) мощность___________________________________

4. Минимальная требуемая (потребляемая) мощность ___________________________________

5. Типичная (наиболее характерная) потребляемая мощность _____________________________

6. Единичная мощность генератора __________________________________________________

7. Максимальная единичная мощность потребителя и его вид

	Напряжение

	Частота

	Ожидаемый коэф.мощности (косинус «фи»)


8. Ориентировочная продолжительность работы 

генераторов, часов в год _____________________________________________________________

9. Место установки и условия работы _________________________________________________ _______________________________________________________________________________

10. Географическое расположение ____________________________________________________

11. Высота над уровнем моря _________________________________________________________

12. Температура воздуха

           -     миним.______________

· максим. _____________

13. Топливо

	Дизельное

	Сырая нефть*

	Попутный газ**

	Природный газ**

	Другое

	


*- необходим образец сырой нефти

**- необходим анализ газа по его составляющим

14. Параметры топливного газа _______________________________________________________

15. Состав газа (% объемн., мольн.)

	СН4
	CO

	С2Н6
	CO2

	С3Н8
	H2

	I-C4H10
	O2

	N-C4H10
	N2

	I-C5H12
	H2S

	N-C5H12
	C6H14

	C7H16
	C+8


Примечание: можно указать % -ный состав газа, но обязательно указать какие это %%(доля) объемные или массовые.

16. Температура газа__________________________

                              -пределы изменения температуры _____________________

17.  Давление газа __________________________

                              -пределы изменения давления_____________________

18. Наличие в газе мехпримесей и жидкости ____________________________________________

19. Топливная система

	Основной бак

	Дополнительный бак

	Система перекачки топлива

	


20.Распределительный щит и управление

	Ручной запуск

	Автоматический запуск

	Полуавтоматический ввод в параллель

	Автоматический ввод в параллель

	Количество выходных фидеров

	

	


20. Экологические требования

Специальные экологические требования ______________________________________________

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

Требования по выбросам

	Nox

	CO


Требования по шуму ________________ (дБА) на расстоянии ____м от _________________

Другие специальные требования:

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

21. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

22. Когенерация (утилизация тепла)

	От рубашки охлаждения

	От рубашки охлаждения и выхлопа

	Теплоноситель (вода/пар)

	t C в теплообменнике установки на входе 

                                                    на выходе

	


23. Исполнение

	В существующем здании

	В контейнере

	В блок модуле

	

	


24. Система охлаждения

	Радиатор устанавливается снаружи

	Внутри здания

	На 1 раме с генератором

	

	


25. Прочие требования

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

26. Представитель заказчика

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 

